
耐 震 压 力 表

使 用 说 明 书  

[image: image1.jpg]Mc




                 浙制 01010364号
杭州自动化仪表有限公司
一、用途和结构特点
耐震压力表是表壳内有灌充液的直接指示式压力表，适合测量对钢和铜合金无腐蚀性介质的压力。被广泛用于化工、石油、化纤、轻工、电力、冶金等行业耐振动要求较高的工艺流程中，测量各种流体介质的压力。

由于表壳采用密封结构，表壳内灌充减振液，使指针和机芯均浸泡在油液中，这样在仪表工作环境有激烈振动时，可以减轻指针的摆动，并可润滑传动部件，减少零件磨损，延长使用期限，还可有利于仪表指示的观察。

二、主要技术指标

1. 测量范围（MPa）
0～0.4；0～0.6；0～1；0～1.6；0～2.5。

2. 精确度等级
	外壳公称直径mm
	精确度等级

	60
	2.5


3.使用环境温度：-5℃～+55℃

4.抗工作环境振动：V.H.4级 
三、使用须知
1. 仪表在测量稳定压力时，一般使用至测量上限值的3/4；测量波动压力时，一般不超过测量上限的2/3。
2. 仪表接头螺纹为M14X1.5。

3. 表壳内灌充甘油或硅油减振液，仪表应该避免在强氧化剂的环境中使用，以防止潜在的化学反应。
4. 仪表安装点和测定点应在同一水平上，否则应加校正值，但与测量气体无关，通常连接导管的长度不超过50米。

5. 仪表安装完毕后应把顶端橡胶堵塞的小凸台齐平剪去。（仪表拆卸后应垂直放置，防止液体溢出壳外）。
6. 使用中的仪表，每六个月检验一次。
7. 外形尺寸
[image: image2.jpg]



	D
	H1
	L1
	L2
	d

	60
	≤60
	14
	30
	M14×1.5


注：用户需非标准螺纹可协商定制
执行标准：JB/T6804-2006《抗振压力表》

总部: 杭州天目山路黄姑山路23号

电话：0571-88087640
传真：0571-88082128
邮编：310012
制造地地址: 杭州留下五常荆长路29号
电话：0571-88739681

邮编：310023

网址:http:www.hz-ai.com
电子信箱:webmaster@ hz-ai.com
2008年8月印制

